MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti – România

Cont: RO36TREZ70020E365000XXXX – D.T.C.P.M.B.

Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20

Site: www.dspb.ro/ e-mail:  dspb@dspb.ro

COMPARTIMENTUL EVALUARE A FACTORILOR

DE RISC DIN  MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

Tel:021.253.26.35;021.326.81.46;021 326.81.14/Tel/Fax:021.326.81.47/e-mail:factorimediu@dspb.ro

TEMPLATE

RAPORT MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE - anul 2024

DSP BUCUREȘTI

1.Nr. total Zone de Aprovizionare : 10 din care: nr. ZAP mari 6

nr. ZAP mici 4

2.Nr. total rezidenţi judeţ:   = 2 135 912

3.Nr. total de consumatori din judeţ:  1 873 092 din care:

1 870 486 consumatori în ZAP mari

4.Sursa de apă ZAP mari: 100% de suprafață(râurile Dâmbovița și Argeș)

5.Volum de apă distribuit în ZAP mari: 346197 mc/zi.

Volum total de apă distribuit: 126 708 001 mc/an

6.Nr. total de analize efectuate în cadrul Monitorizării de audit:  1555

7.Nr. total de analize efectuate în cadrul Monitorizării operaționale: 230 048

8. Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP: 0

9.INFORMAŢII PRIVIND NECONFORMITĂŢILE:

Zap afectat:  - 0

- Sursa de apă: suprafaţă -

- Nr. total consumatori afectaţi: -

- Parametrul neconform:  -

- Valoarea maximă înregistrată a neconformității:-

-Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la  conformare):   -

- Cauza depăşirii CMA/localizare : -

-Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:  -

- Calendarul remedierilor: -

- Informarea consumatorilor: -

10. Derogări - 0

Zap : -

-Sursa de apă: suprafaţă(nume)/profunzime: -

-Parametrul chimic supus derogării: -

-Valoarea concentraţiei admise pe perioada derogării: -

-Număr total de consumatori afectaţi: -

-Motivele solicitării derogării: -

-Durata derogării acordate: -

-Principalele măsuri şi calendarul de remediere a neconformităţii: -

-Derogări acordate anterior pentru acelaşi parametru/perioada:-

11.Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

-Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din judeţ:  24

-Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din judeţ: 3 (1 nefuncțional)

-Numărul făntănilor publice monitorizate de DSP:  24

-Numărul izvoarelor  monitorizate de DSP:  2

-Numărul fântânilor publice supuse interdicţiei de folosire: nu au fost  interdicţii de utilizare

-Numărul izvoarelor supuse interdicţiei de folosire: 2

-Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației: informarea  Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (adresă scrisă), informarea populaţiei asupra calităţii apei prin afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisurilor: "apa nu este bună de băut"(plăcuțe aplicate la loc vizibil și protejat), interzicerea consumului până la remedierea deficienţelor.